Solicitação de propostas  comerciais.

A Prefeitura de Tenente Portela/RS, no dever de se fazer cumprir o que estabelece o artigo 75, § 3º da lei Federal 14.133/2021,vem através deste informar a todos os eventuais interessados que estará recebendo de forma exclusivamente    presencial, nasede da Entidade, situada na Praça Tenente Portela, nº 23, Centro, Tenente Portela/RS, propostas comerciais, nos prazos estipulados, para aquisições/contratações conforme abaixo descrito.

Trata-se da Aquisição materiais para instalação e manutenção de ar condicionados na Secretária de Saúde.

|  | DISPENSA MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE 1: | PORTELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES |  |  |
|  | memorando 1529 e 151 |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL |
| 1 | fita pvc 10m branca | 36 | R$6,00 | R$216,00 |
| 2 | tubo cobre 3/8 (0,200kg/m) | 95 | R$30,90 | R$2.935,50 |
| 3 | tubo isolante polietileno branco 3/8 | 63 | R$6,00 | R$378,00 |
| 4 | tubo cobre 1/4 (0,123kg/m) | 74 | R$18,90 | R$1.398,60 |
| 5 | tubo isolante polietileno branco 1/4 | 47 | R$6,00 | R$282,00 |
| 6 | pf sextavado sob 1/4x55mm | 56 | R$0,70 | R$39,20 |
| 7 | bucha 08 usa c/anel | 66 | R$0,30 | R$19,80 |
| 8 | condulete eletroduto 3/4 preto | 6 | R$17,90 | R$107,40 |
| 9 | condulete caixa 5 ent 1/2 3/4 preto | 4 | R$7,50 | R$30,00 |
| 10 | condulete placa cega 3/4 preto | 2 | R$3,50 | R$7,00 |
| 11 | condulete adaptador 3/4 preto | 5 | R$2,00 | R$10,00 |
| 12 | condulete curva 3/4 preto | 2 | R$4,50 | R$9,00 |
| 13 | bucha 06 usaf c/anel | 35 | R$0,20 | R$7,00 |
| 14 | pf madeira c/flang 3,5x40 | 35 | R$0,20 | R$7,00 |
| 15 | condulete placa p/2 rj45 3/4 preto | 4 | R$3,90 | R$15,60 |
| 16 | condulete eletroduto 1 cinza | 6 | R$25,90 | R$155,40 |
| 17 | condulete adaptador 1 cinza | 10 | R$2,50 | R$25,00 |
| 18 | condulete curva 1 cinza | 7 | R$7,90 | R$55,30 |
| 19 | pf madeira c/flange | 15 | R$0,20 | R$3,00 |
| 20 | bucha 06 usaf c/anel | 15 | R$0,20 | R$3,00 |
| 21 | condulete abraçadeira 1 cinza | 16 | R$1,50 | R$24,00 |
| 22 | condulete caixa 7 ent 1 cinza | 3 | R$16,90 | R$50,70 |
| 23 | condulete placa cega 1 cinza | 6 | R$6,00 | R$36,00 |
| 24 | veda trinca multimassa 340g | 16 | R$42,90 | R$686,40 |
| 25 | painel led sobrepor 24w 6500k | 6 | R$41,90 | R$251,40 |
| 26 | refletor 150w smart | 2 | R$164,90 | R$329,80 |
| 27 | conj 2 int simples linha branca | 1 | R$18,90 | R$18,90 |
| 28 | conj puls campanhia linha branca | 1 | R$12,90 | R$12,90 |
| 29 | lampada led alta potencia 50w | 24 | R$24,90 | R$597,60 |
| 30 | torneira lavatório bancada | 4 | R$52,90 | R$211,60 |
| 31 | nivelador cruzeta 5mm | 15 | R$4,00 | R$60,00 |
| 32 | cunha niveladora slim 100pçs | 4 | R$29,90 | R$119,60 |
| 33 | nivelador de piso 2,0mm | 20 | R$15,90 | R$318,00 |
| 34 | suporte projetor teto/parede | 2 | R$169,90 | R$339,80 |
| 35 | disjuntor Nema 1p 30 soprano | 1 | R$18,90 | R$18,90 |
| 36 | condulete abraçadeira 3/4 branco inpol | 50 | R$1,50 | R$75,00 |
| 37 | pf madeira c/flange 4,5x40 | 70 | R$0,20 | R$14,00 |
| 38 | condulete caixa 5 ent 3/4 branco inpol | 8 | R$7,10 | R$56,80 |
| 39 | condulete eletroduto 3³/4 branco inpol | 8 | R$23,10 | R$184,80 |
| 40 | condulete joelho 3/4 branco inpol | 20 | R$7,50 | R$150,00 |
| 41 | condulete luva 3/4 | 10 | R$3,00 | R$30,00 |
| 42 | disjuntor 1p 25° weg | 8 | R$11,90 | R$95,20 |
| 43 | disjuntor 3p 50° weg | 1 | R$55,10 | R$55,10 |
| 44 | condulete tomada vertical 20a s/ placa branco p | 10 | R$12,50 | R$125,00 |
| 45 | condulete placa p/3 tecla ³/4 branco inpol | 10 | R$4,00 | R$40,00 |
| 46 | barramento neutro 18 furos | 1 | R$54,90 | R$54,90 |
| 47 | disjuntor 1p 50a weg | 1 | R$14,90 | R$14,90 |
| 48 | pilha alcalina aa 2 uni philips | 1 | R$8,90 | R$8,90 |
| 49 | terminal 6mm amarelo | 30 | R$0,50 | R$15,00 |
| 50 | terminal 10mm vermelho | 10 | R$1,00 | R$10,00 |
| 51 | tubo termoretratil 12,7mmx1m wurth | 4 | R$16,90 | R$67,60 |
| 52 | pf madeira 4,5x45 | 20 | R$0,20 | R$4,00 |
| 53 | fio cabo 10mm azul corfio/sil | 2 | R$12,90 | R$25,80 |
| 54 | fio cabo 10mm preto corfio | 6 | R$12,90 | R$77,40 |
| 55 | abraçadeira nylon 3,6x20mm br kala | 40 | R$0,25 | R$10,00 |
| 56 | pf madeira 3,5x14 | 10 | R$0,10 | R$1,00 |
| 57 | canaleta adesiva branca 20x10x2m fame | 3 | R$11,90 | R$35,70 |
|  |  |  | TOTAL: | R$9.930,50 |
|  | LOTE 2: | WINK MATERIAIS |  |  |
|  | memorando 389, 1033, 1037, 1035 |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL |
| 1 | tubo cobre 1/2 | 80 | R$33,00 | R$2.640,00 |
| 2 | tubo cobre 1/4 | 210 | R$17,00 | R$3.570,00 |
| 3 | tubo cobre 3/8 | 155 | R$24,00 | R$3.720,00 |
| 4 | capa termica 1/4 | 128 | R$6,00 | R$768,00 |
| 5 | capa termica 1/2 | 63 | R$6,00 | R$378,00 |
| 6 | capa termica 3/8 | 95 | R$6,00 | R$570,00 |
| 7 | cabo pp 4x1,5 | 30 | R$9,50 | R$285,00 |
| 8 | cabo pp 3x1,5 | 10 | R$7,50 | R$75,00 |
| 9 | polca metal 1/4 | 5 | R$4,00 | R$20,00 |
| 10 | polca metal 3/8 | 5 | R$6,00 | R$30,00 |
| 11 | polca metal 1/2 | 5 | R$8,50 | R$42,50 |
| 12 | plugue macho 2p+20a | 4 | R$10,50 | R$42,00 |
| 13 | plugue femea 3p+20a | 10 | R$9,88 | R$98,80 |
| 14 | fita pvc branca | 73 | R$5,00 | R$365,00 |
| 15 | cabo pp 4x2,5 | 205 | R$14,50 | R$2.972,50 |
| 16 | fio paralelo 2x2,5 | 78 | R$5,70 | R$444,60 |
| 17 | suporte p/ ar condicionado 500mm | 25 | R$72,00 | R$1.800,00 |
| 18 | cilindro de gás r22 | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 19 | cilindro de gas r410a | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 20 | tubo cobre 5/8 | 35 | R$44,50 | R$1.557,50 |
| 21 | capa termica 5/8 | 17 | R$6,00 | R$102,00 |
| 22 | mangueira cristal 1/2 | 40 | R$5,50 | R$220,00 |
| 23 | suporte p/ ar condicionado 400mm | 6 | R$55,50 | R$333,00 |
| 24 | kit parafusos | 11 | R$9,00 | R$99,00 |
| 25 | plugue macho 2p+T | 10 | R$10,50 | R$105,00 |
| 26 | fita isolante 10m | 5 | R$8,40 | R$42,00 |
|  |  |  | TOTAL: | R$22.879,90 |
|  | LOTE 3: | VINICIO LUNARDI |  |  |
|  | memorando 915, 916, 917 |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL |
| 1 | mangueira de gás glp 1,2m | 1 | R$12,77 | R$12,77 |
| 2 | regulador de gás medio | 1 | R$28,20 | R$28,20 |
| 3 | luva 1/2 galvanizada | 2 | R$7,55 | R$15,10 |
| 4 | jackwall registro esfera | 2 | R$67,95 | R$135,90 |
| 5 | aumento medio 1/2" latão | 2 | R$12,00 | R$24,00 |
| 6 | silicone incolor 50g | 1 | R$10,77 | R$10,77 |
| 7 | cola poxipol 21g cinza | 1 | R$20,16 | R$20,16 |
| 8 | fita veda rosca 18x25 | 1 | R$11,40 | R$11,40 |
| 9 | abraçadeira r s/fim b 7/16x5/8 - 12x16 | 2 | R$2,60 | R$5,20 |
| 10 | mangueira pig tail trançada p45 | 4 | R$70,00 | R$280,00 |
| 11 | porteiro residencial | 1 | R$319,69 | R$319,69 |
| 12 | cabo lan 4 pares branco | 70 | R$2,30 | R$161,00 |
| 13 | plugue 2p 10a 250v | 1 | R$6,50 | R$6,50 |
| 14 | tomada movel 2p +t 10a 250v | 1 | R$9,30 | R$9,30 |
| 15 | cordão paralelo 2x1,5mm | 24 | R$3,82 | R$91,68 |
| 16 | mangueira de gás glp 1,5m | 1 | R$12,77 | R$12,77 |
| 17 | abraçadeira r sem fim b 7/16x5/8 - 12x16 | 4 | R$2,26 | R$9,04 |
| 18 | cabo hdmi 2.0 10m | 2 | R$92,53 | R$185,06 |
| 19 | fita pvc 10m isolamento split branco | 9 | R$5,68 | R$51,12 |
| 20 | plugue 2p 20a 250v, cinza com prensa | 3 | R$9,51 | R$28,53 |
| 21 | tomada 2p +t20a 250v, com placa e com caixa | 3 | R$13,80 | R$41,40 |
| 22 | suporte 500mm para split de 12 a 30 | 1 | R$72,31 | R$72,31 |
| 23 | fonte 12v 5a comeia mini | 1 | R$101,81 | R$101,81 |
| 24 | parafuso chipboard 4.5x40 | 32 | R$0,19 | R$6,08 |
| 25 | bucha p/ tijolo furado n8 | 48 | R$0,30 | R$14,40 |
| 26 | parafuso sextavado 1/4"x55mm | 30 | R$0,56 | R$16,80 |
| 27 | arroela 1/4 | 30 | R$0,18 | R$5,40 |
| 28 | valvula lavatório br s/lad/unho | 1 | R$6,00 | R$6,00 |
| 29 | fluido de refrigeração r32 3kg | 0,6 | R$160,05 | R$96,03 |
| 30 | torneira lavatório facilita brano | 1 | R$18,76 | R$18,76 |
| 31 | bucha p/ tijolo furado n6 | 18 | R$0,12 | R$2,16 |
| 32 | gancho l 4.2x60 para bucha 6mm | 5 | R$0,17 | R$0,85 |
| 33 | gancho aberto 4.2x60 para bucha 6mm | 8 | R$0,32 | R$2,56 |
| 34 | caixa 6 entradas cz1 | 5 | R$8,94 | R$44,70 |
| 35 | eletroduto cz encaixe max 3/4 | 2 | R$12,17 | R$24,34 |
| 36 | adaptador cz 3,4 | 10 | R$1,12 | R$11,20 |
| 37 | tampa cega cz1 | 5 | R$2,35 | R$11,75 |
| 38 | tubo isolante 1/4 | 1 | R$4,17 | R$4,17 |
| 39 | tubo isolante 1/2 | 1 | R$4,65 | R$4,65 |
| 40 | curva cz 900 com bolsa 3/4 | 5 | R$3,33 | R$16,65 |
| 41 | abraçadeira cz 3/4 | 15 | R$0,83 | R$12,45 |
| 42 | pa fi fl ph4,5x40 ps bc | 35 | R$0,20 | R$7,00 |
| 43 | fonte 12v 5amp comeia mini | 1 | R$101,81 | R$101,81 |
| 44 | plugue femea modelo (2p+to 20a 250v | 1 | R$7,73 | R$7,73 |
| 45 | fio plasti chumbo 2x1,5mm sil | 33 | R$4,50 | R$148,50 |
| 46 | tubo cobre 1/2 | 3 | R$48,25 | R$144,75 |
| 47 | cabo pp 3x2,5mm | 4 | R$9,60 | R$38,40 |
| 48 | gas terminal 1/2" npt (E) x3/8" tm | 6 | R$20,43 | R$122,58 |
| 49 | tubo cobre 3/8 | 9 | R$30,43 | R$273,87 |
| 50 | tubo cobre 5/8 | 9 | R$48,90 | R$440,10 |
| 51 | tubo isolante 3/8 | 6 | R$4,83 | R$28,98 |
| 52 | tubo isolante 5/8 | 6 | R$8,09 | R$48,54 |
| 53 | parafuso r/soberba cab sext galv 1/4x | 10 | R$0,60 | R$6,00 |
| 54 | arroela 5/16 | 10 | R$0,22 | R$2,20 |
| 55 | tom 2p+t 20a 250v c/placa branco | 2 | R$11,50 | R$23,00 |
| 56 | dimmer p/lampada e venitlador | 1 | R$27,18 | R$27,18 |
| 57 | bucha ny fu n8 | 15 | R$0,27 | R$4,05 |
| 58 | fita isolante 20m | 3 | R$7,31 | R$21,93 |
| 59 | tampa hexagonal vertical br 1 | 1 | R$3,40 | R$3,40 |
| 60 | caixa 6 enter br1 | 1 | R$8,94 | R$8,94 |
| 61 | bucha ny fu n6 | 6 | R$0,15 | R$0,90 |
| 62 | tom vetical 2p+t20a 250v~s | 1 | R$7,65 | R$7,65 |
| 63 | abraçadeira br 3/4 | 2 | R$0,79 | R$1,58 |
| 64 | cabo flexivel 1x2,5 mm2 vi | 10,7 | R$3,16 | R$33,81 |
| 65 | cabo flexivel 1x2,5 mm2 pi | 10,7 | R$2,86 | R$30,60 |
| 66 | cabo flexivel 1x2,5 mm2 azcon | 10,7 | R$3,16 | R$33,81 |
| 67 | curva br 900 c/ bolsa 3/4 | 1 | R$3,48 | R$3,48 |
| 68 | painel led backlight pc sobrepor 3 | 3 | R$33,87 | R$101,61 |
| 69 | abraçadeira nylon 3,6x250mm br 100 | 100 | R$0,10 | R$10,00 |
|  |  |  | TOTAL: | R$3.615,07 |

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CNPJ:_______________________________________________

Razão Social:_________________________________________

Data: ___/____/________

Telefone:_____________

__________________________________

Assinatura e carimbo